## Sheet1
Project Number: 123 |  | Project Name: EXAMPLE BUILDING
| Page | DDC Hardware Pt |  |  |  | Virtual | Non | Emer/ | Terminal Unit Controllers |  |  | # of Graphic Screens
System Description | No | DO | DI | AI | AO | Point | DDC | Safety | V-A | V-N | Total |  | Notes
Help Screen | 6 | [10 empty] | 1
Main Menu/Overview | 7 | [10 empty] | 1
Graphics Index | 8 | [10 empty] | 1
Floor Graphics | 9 | [10 empty] | 4 | NW,NE,S-1,S-2
Detail Floor Graphics | 10 | [10 empty] | 4 | NW,NE,S-1,S-2
VAV1 | 11-12 | 4 | 1 | 5 | 5 | 34 | [5 empty] | 1
VAV1 TUC | 13-16 | [7 empty] | 15 | 10 | 25 | 2
VAV2 | 17-18 | 3 | 1 | 3 | 5 | 27 | [5 empty] | 1
VAV2 TUC | 13-16 | [7 empty] | 18 | 12 | 30 | 2
Cooling | 19-20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 1
Heating | 21-22 | 2 |  |  | 3 | 8 | [5 empty] | 1
Miscellaneous | 23-24 | 2 | 1 |  | 2 | 7 | [5 empty] | 1
Non DDC | 25 | [5 empty] | 2
Emergency/Safety | 26 | [6 empty] | 2
CCS Overview | 27 | [10 empty] | 1
Panel Layout | 28 | [10 empty] | * | *One per panel
Wire Detail | 29 | [10 empty] | * | *Show as builts
Total Summary |  | 13 | 5 | 9 | 18 | 81 | 2 | 2 | 33 | 22 | 55 | 21
|  |  | 33 | 33 | 66 | 297
|  |  | 44 | 44 | 66 | 264
Grand Total Summary |  | 13 | 82 | 86 | 150 | 642 | 2 | 2 | 33 | 22 | 55 | 21